# AVISO DE PLANILHA DE COMPOSIÇAO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 004/2021 - SEMED

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA GETÚLIO VARGAS E CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA LOCALIZADA NA COMUNIDADE IGARAPÉ DO LAMA, NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS/PA.

# TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021-SEMED

Processo: 106/2021-SEMGA

Tipo de Licitação: MENOR PREÇO

Regime de execução: Execução indireta no Regime de EMPREITADA INTEGRAL

Data de Abertura: 13/12/2021

endereço: Rua Estrada de Rodagem – s/nº – Esperança – Mojuí dos Campos/PA, Sala de reuniões da SEMGA.

O Edital poderá ser obtido no site: www.mojuidoscampos.pa.gov.br

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Mojuí dos Campos, designada pela Portaria no 060/2021-GPMC, de 22 de novembro  de 2021, torna público para conhecimento de todos os interessados que fará realizar licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS do tipo MENOR PREÇO, regime de execução EMPREITADA INTEGRAL, execução indireta, às 09:30 horas do dia 13 de dezembro  do ano de 2021, na Rua Estrada de Rodagem – s/nº – Esperança – Mojuí dos Campos/PA, Sala de reuniões da SEMGA, Vem por meio deste informa que a planilha que está presenta no edital em seu  ANEXO IX- PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO é a planilha de composição  não contendo o quantitativo dos itens assim sendo, não sendo a planilha mais adequada para julgamento , vem através deste informa que a planilha que será aceita como composição será a anexada no arquivo a mesma também esta no site da prefeitura com o nome de composição , conforme descrito neste Edital e seus anexos.

O procedimento Licitatório obedecerá integralmente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações da Lei 8.883, de 13 de junho de 1994, demais legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital.

| ITEM | OBRA | VALOR ESTIMADO |
| --- | --- | --- |
| 01 | Reforma da escola Getúlio Vargas localizada na comunidade do igarapé do lama, conforme projeto e planilha anexos; | R$: 484.175,55 |
| 02 | Construção de uma quadra poliesportiva na comunidade Igarapé do Lama | R$ 295.513,19 |
|  | R$ 779.688,74 (setecentos e setenta e nove mil, seiscentos e oitenta e oito reais e setenta centavos) |  |

ANEXO IX PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRO

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS  ESCOLA

| Item | SEDOP | Descrição de Serviços | Unid. | Quant. | Preço Unitário |  |  | BDI | Preço Unit. c/ B.D.I |  |  | P. Parcial Total |  |  | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 011340 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 4,00 | R$ |  | 173,48 | 25,22% | R$ |  | 217,23 | R$ | 868,93 |  |  |
| 1.2 | 010005 | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 6,00 | R$ |  | 258,01 | 25,22% | R$ |  | 323,08 | R$ | 1938,48 |  |  |
| 1.3 | 010009 | Locação da obra a trena | m² | 332,00 | R$ |  | 4,45 | 25,22% | R$ |  | 5,57 | R$ | 1850,0 |  |  |
| 1.4 | 000006 | Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos | un | 1,00 | R$ |  | 3000,0 | 25,22% | R$ |  | 3756,60 | R$ | 3756,60 |  |  |
|  |  | Total do item - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 8.414,01 |
| 2 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 030010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 5,40 | R$ |  | 45,24 | 25,22% | R$ |  | 56,65 | R$ | 305,91 |  |  |
| 2.2 | 030254 | Reaterro compactado | m³ | 3,24 | R$ |  | 48,56 | 25,22% | R$ |  | 60,81 | R$ | 197,01 |  |  |
| 2.3 | 030011 | Aterro c/ material fora da obra, incl. apiloamento | m³ | 90,00 | R$ |  | 97,17 | 25,22% | R$ |  | 121,68 | R$ | 10950,86 |  |  |
|  |  | Total do item - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 11.453,79 |
| 3 |  | FUNDAÇÕES - SAPATAS E ARRANQUE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 040257 | Lastro de concreto magro c/ seixo | m³ | 0,32 | R$ |  | 584,20 | 25,22% | R$ |  | 731,54 | R$ | 237,02 |  |  |
| 3.2 | 050043 | Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm (REAP 2x) | m² | 28,80 | R$ |  | 66,34 | 25,22% | R$ |  | 83,07 | R$ | 2392,44 |  |  |
| 3.3 | 050037 | Desforma | m² | 28,80 | R$ |  | 4,52 | 25,22% | R$ |  | 5,66 | R$ | 163,01 |  |  |
| 3.4 | 051450 | Concreto usinado bombeado de 25MPA | m³ | 6,48 | R$ |  | 604,77 | 25,22% | R$ |  | 757,29 | R$ | 4907,26 |  |  |
| 3.5 | 050038 | Armação p/ concreto | kg | 144,15 | R$ |  | 13,12 | 25,22% | R$ |  | 16,43 | R$ | 2368,22 |  |  |
|  |  | Total do item - 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 10.067,95 |
| 4 |  | FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAME |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 050043 | Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm (REAP 2x) | m² | 81,60 | R$ |  | 66,34 | 25,22% | R$ |  | 83,07 | R$ | 6778,59 |  |  |
| 4.2 | 050037 | Desforma | m² | 81,60 | R$ |  | 4,52 | 25,22% | R$ |  | 5,66 | R$ | 461,85 |  |  |
| 4.3 | 051450 | Concreto usinado bombeado de 25MPA | m³ | 6,12 | R$ |  | 604,77 | 25,22% | R$ |  | 757,29 | R$ | 4634,63 |  |  |
| 4.4 | 050038 | Armação p/ concreto | kg | 206,21 | R$ |  | 13,12 | 25,22% | R$ |  | 16,43 | R$ | 3387,71 |  |  |
| 4.5 | 080676 | Aplicação de Carbolástico sobre concreto (2 demãos) | m² | 81,60 | R$ |  | 25,33 | 25,22% | R$ |  | 31,72 | R$ | 2588,21 |  |  |
|  |  | Total do item - 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 17.851,00 |
| 5 |  | SUPERESTRUTURA - PILARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 050043 | Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm (REAP 2x) | m² | 65,28 | R$ |  | 66,34 | 25,22% | R$ |  | 83,07 | R$ | 5422,87 |  |  |
| 5.2 | 050037 | Desforma | m² | 65,28 | R$ |  | 4,52 | 25,22% | R$ |  | 5,66 | R$ | 369,48 |  |  |
| 5.3 | 051450 | Concreto usinado bombeado de 25MPA | m³ | 2,45 | R$ |  | 604,77 | 25,22% | R$ |  | 757,29 | R$ | 1853,85 |  |  |
| 5.4 | 050038 | Armação p/ concreto | kg | 216,72 | R$ |  | 13,12 | 25,22% | R$ |  | 16,43 | R$ | 3560,46 |  |  |
|  |  | Total do item - 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 11.206,67 |
| 6 |  | SUPERESTRUTURA - VIGAS, VERGAS E CONTRA VERGAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 050043 | Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm (REAP 2x) | m² | 75,90 | R$ |  | 66,34 | 25,22% | R$ |  | 83,07 | R$ | 6305,08 |  |  |
| 6.2 | 050037 | Desforma | m² | 75,90 | R$ |  | 4,52 | 25,22% | R$ |  | 5,66 | R$ | 429,59 |  |  |
| 6.3 | 051450 | Concreto usinado bombeado de 25MPA | m³ | 8,28 | R$ |  | 604,77 | 25,22% | R$ |  | 757,29 | R$ | 6270,39 |  |  |
| 6.4 | 050038 | Armação p/ concreto | kg | 219,91 | R$ |  | 13,12 | 25,22% | R$ |  | 16,43 | R$ | 3612,89 |  |  |
|  |  | Total do item - 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 16.617,95 |
| 7 |  | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 060046 | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 219,07 | R$ |  | 61,36 | 25,22% | R$ |  | 76,83 | R$ | 16831,93 |  |  |
| 7.2 | 110143 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 438,13 | R$ |  | 9,64 | 25,22% | R$ |  | 12,07 | R$ | 5288,78 |  |  |
| 7.3 | 080273 | Reboco impermeabilizante (c/ Sika 1) | m² | 146,04 | R$ |  | 40,61 | 25,22% | R$ |  | 50,85 | R$ | 7426,61 |  |  |
| 7.4 | 110763 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 292,09 | R$ |  | 39,26 | 25,22% | R$ |  | 49,16 | R$ | 14359,45 |  |  |
| 7.5 | 060659 | Elemento vazado 1/2 tijolo 13x10x8cm | m² | 35,58 | R$ |  | 149,90 | 25,22% | R$ |  | 187,70 | R$ | 6678,54 |  |  |
|  |  | Total do item - 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 50.585,31 |
| 8 |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 090063 | Porta mad. trabalhada c/ caix. aduela e alizar | m² | 13,02 | R$ |  | 618,90 | 25,22% | 774,99 |  |  | R$ | 10090,33 |  |  |
| 8.2 | 091516 | Esquadria basculante em vidro temperado de 8mm | m² | 0,96 | R$ |  | 734,12 | 25,22% | R$ |  | 919,27 | R$ | 882,49 |  |  |
| 8.3 | 100407 | Ferragens p/ balancim (c/ haste e punho em ferro) | cj | 4,00 | R$ |  | 64,25 | 25,22% | R$ |  | 80,45 | R$ | 321,82 |  |  |
| 8.4 | 091505 | Porta miolo madeira, acabamento em MDF c/ ferragens de abrir | m² | 4,32 | R$ |  | 323,49 | 25,22% | R$ |  | 405,07 | R$ | 1749,92 |  |  |
| 8.5 | 250582 | Tela de arame galv.fio 12#2" fix.c/cant.de ferro(s/muro) | m² | 28,91 | R$ |  | 380,41 | 25,22% | R$ |  | 476,35 | R$ | 13770,31 |  |  |
| 8.6 | 241320 | Grade em ferro p/ canaleta l = 0,40m com articulação | m | 27,00 | R$ |  | 190,30 | 25,22% | R$ |  | 238,29 | R$ | 6433,93 |  |  |
|  |  | Total do item - 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 33.248,79 |
| 9 |  | COBERTURA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | 070052 | Estrutura em mad. lei p/ telha de barro - pç. serrada | m² | 368,70 | R$ |  | 85,16 | 25,22% | R$ |  | 106,64 | R$ | 39317,19 |  |  |
| 9.2 | 070049 | Cobertura - telha de barro paulista ou planatex | m² | 368,70 | R$ |  | 62,39 | 25,22% | R$ |  | 78,12 | R$ | 28804,60 |  |  |
| 9.3 | 070287 | Cumeeira de barro | m | 43,00 | R$ |  | 17,56 | 25,22% | R$ |  | 21,99 | R$ | 945,51 |  |  |
| 9.4 | 070195 | Tesoura em mad. de lei p/ vao de6.0m | un | 5,00 | R$ |  | 1316,28 | 25,22% | R$ |  | 1648,25 | R$ | 8241,23 |  |  |
| 9.5 | 070614 | Mão francesa em mad. de lei (padrao SEDUC) | un | 3,00 | R$ |  | 296,0 | 25,22% | R$ |  | 370,65 | R$ | 1111,95 |  |  |
| 9.6 | própria | Telha Romana transparente em acrílico | un | 35,00 | R$ |  | 35,0 | 25,22% | R$ |  | 43,83 | R$ | 1533,95 |  |  |
| 9.7 | 070277 | Calha em chapa galvanizada | m | 39,75 | R$ |  | 72,09 | 25,22% | R$ |  | 90,27 | R$ | 3588,28 |  |  |
|  |  | Total do item - 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 83.542,70 |
| 10 |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 110653 | Granito e=2cm | m² | 10,70 | R$ |  | 378,91 | 25,22% | R$ |  | 474,47 | R$ | 5076,84 |  |  |
| 10.2 | 110581 | Cerâmica 10x10cm (padrao medio) | m² | 3,56 | R$ |  | 79,72 | 25,22% | R$ |  | 99,83 | R$ | 355,78 |  |  |
| 10.3 | 110644 | Revestimento Cerâmico Padrão Médio | m² | 60,59 | R$ |  | 69,09 | 25,22% | R$ |  | 86,51 | R$ | 5241,74 |  |  |
|  |  | Total do item - 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 10.674,36 |
| 11 |  | FORRO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | 140348 | Barroteamento em madeira de lei p/ forro PVC | m² | 138,00 | R$ |  | 47,31 | 25,22% | R$ |  | 59,24 | R$ | 8175,34 |  |  |
| 11.2 | 141336 | Forro em lambri de PVC | m² | 138,00 | R$ |  | 33,58 | 25,22% | R$ |  | 42,05 | R$ | 5802,74 |  |  |
|  |  | Total do item - 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 13.978,08 |
| 12 |  | PISOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | 130492 | Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) | m² | 32,86 | R$ |  | 96,06 | 25,22% | R$ |  | 120,29 | R$ | 3952,61 |  |  |
| 12.2 | 130110 | Camada regularizadora no traço 1:4 | m² | 327,38 | R$ |  | 31,82 | 25,22% | R$ |  | 39,85 | R$ | 13044,46 |  |  |
| 12.3 | 130119 | Lajota ceramica - PEI IV -(Padrão Médio) | m² | 327,38 | R$ |  | 76,20 | 25,22% | R$ |  | 95,42 | R$ | 31237,83 |  |  |
| 12.4 | 120164 | Rodape ceramico h=8cm | m | 108,00 | R$ |  | 16,21 | 25,22% | R$ |  | 20,30 | R$ | 2192,20 |  |  |
| 12.5 | 120734 | Soleira e peitoril - granito preto - e=2cm | m² | 0,31 | R$ |  | 519,12 | 25,22% | R$ |  | 650,04 | R$ | 202,81 |  |  |
|  |  | Total do item - 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 50.629,91 |
| 13 |  | PINTURAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | 110249 | Reboco com argamassa no traço 1:3 - p/ epoxi | m² | 26,18 | R$ |  | 44,76 | 25,22% | R$ |  | 56,05 | R$ | 1467,12 |  |  |
| 13.2 | 150586 | Emassamento de parede c/ massa acrilica | m² | 26,18 | R$ |  | 18,88 | 25,22% | R$ |  | 23,64 | R$ | 618,84 |  |  |
| 13.3 | 150180 | Acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador - | m² | 726,50 | R$ |  | 22,69 | 25,22% | R$ |  | 28,41 | R$ | 20641,51 |  |  |
| 13.4 | 150588 | Esmalte sobre parede c/ selador sem massa | m² | 109,53 | R$ |  | 20,79 | 25,22% | R$ |  | 26,03 | R$ | 2851,50 |  |  |
| 13.5 | 150207 | Acrílica para piso | m² | 32,86 | R$ |  | 16,39 | 25,22% | R$ |  | 20,52 | R$ | 674,40 |  |  |
| 13.6 | 150377 | Esmalte s/ madeira c/ selador sem massa | m² | 70,40 | R$ |  | 22,86 | 25,22% | R$ |  | 28,63 | R$ | 2015,22 |  |  |
| 13.7 | 150491 | Esmalte sobre grade de ferro (superf. aparelhada) | m² | 54,00 | R$ |  | 46,37 | 25,22% | R$ |  | 58,06 | R$ | 3135,48 |  |  |
|  |  | Total do item - 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 31.404,08 |
| 14 |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | 201507 | Extintor de incêndio ABC -6kg | un | 1,00 | R$ |  | 199,52 | 25,22% | R$ |  | 249,84 | R$ | 249,84 |  |  |
| 14.2 | 201325 | Extintor de incendio CO2-6kg | un | 1,00 | R$ |  | 489,52 | 25,22% | R$ |  | 612,98 | R$ | 612,98 |  |  |
| 14.3 | 170978 | Lumináriac/ lâmp de emergência | un | 5,00 | R$ |  | 58,70 | 25,22% | R$ |  | 73,50 | R$ | 367,52 |  |  |
| 14.4 | 241468 | Placa de sinalização fotoluminoscente | un | 8,00 | R$ |  | 33,16 | 25,22% | R$ |  | 41,52 | R$ | 332,18 |  |  |
|  |  | Total do item - 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 1.562,52 |
| 15 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | 180836 | Reservatório em fibra de vidro1.500 L | un | 1,00 | R$ |  | 2503,68 | 25,22% | R$ |  | 3135,11 | R$ | 3135,11 |  |  |
| 15.2 | 180107 | Tubo em PVC - JS - 25mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | m | 35,41 | R$ |  | 12,61 | 25,22% | R$ |  | 15,79 | R$ | 559,13 |  |  |
| 15.3 | 180106 | Tubo em PVC - JS - 32mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | m | 2,52 | R$ |  | 19,26 | 25,22% | R$ |  | 24,12 | R$ | 60,78 |  |  |
| 15.4 | 180422 | Tubo em PVC - JS - 40mm (c/ rasgo na alvenaria)-LH | m | 0,77 | R$ |  | 27,07 | 25,22% | R$ |  | 33,90 | R$ | 26,10 |  |  |
| 15.5 | 180434 | Tê em PVC - JS - 25mm-LH | un | 10,00 | R$ |  | 7,82 | 25,22% | R$ |  | 9,79 | R$ | 97,92 |  |  |
| 15.6 | 180435 | Tê em PVC - JS - 32mm-LH | un | 1,00 | R$ |  | 10,72 | 25,22% | R$ |  | 13,42 | R$ | 13,42 |  |  |
| 15.7 | 181399 | Te de redução 90° JS - 40mm x 32mm (LH) | un | 1,00 | R$ |  | 24,90 | 25,22% | R$ |  | 31,18 | R$ | 31,18 |  |  |
| 15.8 | 180228 | Te de redução 90° JS - 32mm x 25mm (LH) | un | 2,00 | R$ |  | 17,05 | 25,22% | R$ |  | 21,35 | R$ | 42,70 |  |  |
| 15.9 | 180219 | Joelho/Cotovelo de redução 90° PVC JS - 25mm x 20mm (LH) | un | 15,00 | R$ |  | 8,29 | 25,22% | R$ |  | 10,38 | R$ | 155,71 |  |  |
| 15.10 | 180427 | Joelho/Cotovelo 90ºPVC - JS - 25mm-LH | un | 17,00 | R$ |  | 7,56 | 25,22% | R$ |  | 9,47 | R$ | 160,93 |  |  |
| 15.11 | 180441 | Registro de gaveta c/ canopla -3/4" | un | 5,00 | R$ |  | 75,57 | 25,22% | R$ |  | 94,63 | R$ | 473,14 |  |  |
| 15.12 | 180446 | Registro de pressao c/ canopla -3/4" | un | 3,00 | R$ |  | 73,80 | 25,22% | R$ |  | 92,41 | R$ | 277,24 |  |  |
| 15.13 | 180238 | Adaptador curto PVC SR -25mm x 3/4" (LH) | un | 13,00 | R$ |  | 4,52 | 25,22% | R$ |  | 5,66 | R$ | 73,58 |  |  |
|  |  | Total do item - 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 5.106,95 |
| 16 |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | 180093 | Caixa sifonada de PVC c/ grelha - 100x100x50mm | un | 3,00 | R$ |  | 19,02 | 25,22% | R$ |  | 23,82 | R$ | 71,45 |  |  |
| 16.2 | 180678 | Caixa em alvenaria de60x60x60cm c/ tpo. concreto | un | 2,00 | R$ |  | 470,0 | 25,22% | R$ |  | 588,53 | R$ | 1177,07 |  |  |
| 16.3 | 180105 | Tubo em PVC -40mm (LS) | m | 11,59 | R$ |  | 14,39 | 25,22% | R$ |  | 18,02 | R$ | 208,84 |  |  |
| 16.4 | 180104 | Tubo em PVC -50mm (LS) | m | 0,89 | R$ |  | 19,98 | 25,22% | R$ |  | 25,02 | R$ | 22,27 |  |  |
| 16.5 | 180103 | Tubo em PVC -75mm (LS) | m | 8,87 | R$ |  | 25,15 | 25,22% | R$ |  | 31,49 | R$ | 279,34 |  |  |
| 16.6 | 180102 | Tubo em PVC - 100mm (LS) | m | 19,73 | R$ |  | 33,16 | 25,22% | R$ |  | 41,52 | R$ | 819,25 |  |  |
| 16.7 | 180244 | Joelho/Cotovelo 45° PVC JS -40mm - LS | un | 5,00 | R$ |  | 14,23 | 25,22% | R$ |  | 17,82 | R$ | 89,09 |  |  |
| 16.8 | 180243 | Joelho/Cotovelo 45° PVC JS -50mm - LS | un | 1,00 | R$ |  | 15,63 | 25,22% | R$ |  | 19,57 | R$ | 19,57 |  |  |
| 16.9 | 180242 | Joelho/Cotovelo 45° PVC JS -75mm - LS | un | 2,00 | R$ |  | 22,22 | 25,22% | R$ |  | 27,82 | R$ | 55,65 |  |  |
| 16.10 | 180241 | Joelho/Cotovelo 45° PVC JS - 100mm - LS | un | 4,00 | R$ |  | 29,17 | 25,22% | R$ |  | 36,53 | R$ | 146,11 |  |  |
| 16.11 | 180471 | Joelho/Cotovelo 90º RC em PVC - JS -40mm-LS | un | 5,00 | R$ |  | 12,97 | 25,22% | R$ |  | 16,24 | R$ | 81,21 |  |  |
| 16.12 | 180473 | Joelho/Cotovelo 90º RC em PVC - JS -75mm-LS | un | 4,00 | R$ |  | 16,73 | 25,22% | R$ |  | 20,95 | R$ | 83,80 |  |  |
| 16.13 | 180474 | Joelho/Cotovelo 90º RC em PVC - JS - 100mm-LS | un | 6,00 | R$ |  | 21,60 | 25,22% | R$ |  | 27,05 | R$ | 162,29 |  |  |
| 16.14 | 180245 | Junção simples PVC JS - 100 x 100mm - LS | un | 3,00 | R$ |  | 46,47 | 25,22% | R$ |  | 58,19 | R$ | 174,57 |  |  |
| 16.15 | 181527 | Junção simples PVC JS - 100x75mm - LS | un | 2,00 | R$ |  | 39,76 | 25,22% | R$ |  | 49,79 | R$ | 99,57 |  |  |
| 16.16 | 180249 | Junção simples PVC JS - 100 x50mm - LS | un | 1,00 | R$ |  | 40,99 | 25,22% | R$ |  | 51,33 | R$ | 51,33 |  |  |
| 16.17 | 180255 | Redução excêntrica PVC75mmx 50mm - LS | un | 2,00 | R$ |  | 22,0 | 25,22% | R$ |  | 27,55 | R$ | 55,10 |  |  |
| 16.18 | 180258 | Luva simples PVC75mm - LS | un | 1,00 | R$ |  | 18,03 | 25,22% | R$ |  | 22,58 | R$ | 22,58 |  |  |
| 16.19 | 180257 | Luva simples PVC 100mm - LS | un | 13,00 | R$ |  | 20,13 | 25,22% | R$ |  | 25,21 | R$ | 327,69 |  |  |
|  |  | Total do item - 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 3.946,76 |
| 17 |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | 190303 | Bacia sifonada- PNE | un | 1,00 | R$ |  | 1804,80 | 25,22% | R$ |  | 2259,97 | R$ | 2259,97 |  |  |
| 17.2 | 190609 | Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento | un | 4,00 | R$ |  | 495,04 | 25,22% | R$ |  | 619,89 | R$ | 2479,56 |  |  |
| 17.3 | 190609 | Bacia sifonada c/cx. descarga acoplada c/ assento (infantil) | un | 1,00 | R$ |  | 495,04 | 25,22% | R$ |  | 619,89 | R$ | 619,89 |  |  |
| 17.4 | 190304 | Lavatório de louça s/ coluna (incl. torn.sifão e válvula )-PNE | un | 1,00 | R$ |  | 805,94 | 25,22% | R$ |  | 1009,20 | R$ | 1009,20 |  |  |
| 17.5 | 190232 | Lavatorio de louça s/col.c/torn.,sifao e valv. | un | 4,00 | R$ |  | 427,05 | 25,22% | R$ |  | 534,75 | R$ | 2139,01 |  |  |
| 17.6 | 190375 | Lavatorio de louça c/col.,torneira,sifao e valv. | un | 1,00 | R$ |  | 508,90 | 25,22% | R$ |  | 637,24 | R$ | 637,24 |  |  |
| 17.7 | 190401 | Mictorio individual em louça c/ acessorios | un | 2,00 | R$ |  | 584,78 | 25,22% | R$ |  | 732,26 | R$ | 1464,52 |  |  |
| 17.8 | 190231 | Chuveiro cromado | un | 1,00 | R$ |  | 71,81 | 25,22% | R$ |  | 89,92 | R$ | 89,92 |  |  |
| 17.9 | 190088 | Porta papel de louça | un | 6,00 | R$ |  | 69,48 | 25,22% | R$ |  | 87,0 | R$ | 522,02 |  |  |
| 17.10 | 190796 | Porta toalha argola- cromado | un | 4,00 | R$ |  | 61,81 | 25,22% | R$ |  | 77,40 | R$ | 309,59 |  |  |
| 17.11 | 190794 | Saboneteira c/ reservatório - Polipropileno | un | 4,00 | R$ |  | 64,81 | 25,22% | R$ |  | 81,16 | R$ | 324,62 |  |  |
| 17.12 | 191274 | Torneira de bóia 3/4" | un | 1,00 | R$ |  | 34,70 | 25,22% | R$ |  | 43,45 | R$ | 43,45 |  |  |
| 17.13 | 190616 | Valvula de descarga HYDRA cromada 1 1/2" | un | 1,00 | R$ |  | 276,98 | 25,22% | R$ |  | 346,83 | R$ | 346,83 |  |  |
| 17.14 | 190716 | Barra em aço inox (PNE) | m | 3,60 | R$ |  | 280,42 | 25,22% | R$ |  | 351,14 | R$ | 1264,11 |  |  |
|  |  | Total do item - 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 13.509,94 |
| 18 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | 170073 | Quadro de mediçao bifasico (c/ disjuntor) | un | 1,00 | R$ |  | 523,02 | 25,22% | R$ |  | 654,93 | R$ | 654,93 |  |  |
| 18.2 | 170888 | Centro de distribuição p/ 20 disjuntores (c/ barramento) | un | 1,00 | R$ |  | 473,96 | 25,22% | R$ |  | 593,49 | R$ | 593,49 |  |  |
| 18.3 | 170881 | Caixa plástica 4"x2" | un | 24,00 | R$ |  | 2,62 | 25,22% | R$ |  | 3,28 | R$ | 78,74 |  |  |
| 18.4 | 171416 | Caixa plástica 4"x4" | un | 41,00 | R$ |  | 4,79 | 25,22% | R$ |  | 6,0 | R$ | 245,92 |  |  |
| 18.5 | 170326 | Disjuntor 1P - 10 a 30A - PADRÃO DIN | un | 10,00 | R$ |  | 19,87 | 25,22% | R$ |  | 24,88 | R$ | 248,81 |  |  |
| 18.6 | 170362 | Disjuntor 2P - 15 a 50A - PADRÃO DIN | un | 2,00 | R$ |  | 64,61 | 25,22% | R$ |  | 80,90 | R$ | 161,81 |  |  |
| 18.7 | 170078 | Eletroduto PVC de 1" | m | 3,00 | R$ |  | 11,17 | 25,22% | R$ |  | 13,99 | R$ | 41,96 |  |  |
| 18.8 | 170075 | Eletroduto PVC de 1/2" | m | 3,00 | R$ |  | 7,52 | 25,22% | R$ |  | 9,42 | R$ | 28,25 |  |  |
| 18.9 | própria | Eletroduto PVC Flexível corrugado 3/4" | m | 245,00 | R$ |  | 4,20 | 25,22% | R$ |  | 5,26 | R$ | 1288,51 |  |  |
| 18.10 | 170298 | Cabo de cobre1,5mm² - 750 V | m | 353,76 | R$ | 5,0 |  | 25,22% | R$ | 6,26 |  | R$ |  | 2214,89 |  |
| 18.11 | 170418 | Cabo de cobre2,5mm² - 750 V | m | 435,22 | R$ | 6,67 |  | 25,22% | R$ | 8,35 |  | R$ |  | 3635,03 |  |
| 18.12 | 170319 | Cabo de cobre10mm² - 750 V | m | 17,60 | R$ | 14,39 |  | 25,22% | R$ | 18,02 |  | R$ |  | 317,14 |  |
| 18.13 | 170337 | Interruptor 1 tecla+tomada (s/fiaçao) | un | 4,00 | R$ | 24,63 |  | 25,22% | R$ | 30,84 |  | R$ |  | 123,37 |  |
| 18.14 | 170964 | Interruptor 2 teclas +Tomada 2P +T (s/fiação) | un | 4,00 | R$ | 38,17 |  | 25,22% | R$ | 47,80 |  | R$ |  | 191,19 |  |
| 18.15 | 170339 | Tomada 2P+T 10A (s/fiaçao) | un | 12,00 | R$ | 17,96 |  | 25,22% | R$ | 22,49 |  | R$ |  | 269,87 |  |
| 18.16 | 171522 | Tomadas 2 (2P+T) 10A (s/fiação) | un | 4,00 | R$ | 34,51 |  | 25,22% | R$ | 43,21 |  | R$ |  | 172,85 |  |
| 18.17 | propria | Lampâda de led de 32 w com plafon. | un | 41,00 | R$ | 44,06 |  | 25,22% | R$ | 55,17 |  | R$ |  | 2262,05 |  |
|  |  | Total do item - 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 12.528,81 |
| 19 |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO C. DESCARGAS ELÉTRICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | 170380 | Mastro simples de fo go p/ para-raio (c/ acessorios) | un | 1,00 | R$ | 1085,64 |  | 25,22% | R$ | 1359,44 |  | R$ |  | 1359,44 |  |
| 19.2 | 171299 | Ponto de solda exotérmica | pt | 2,00 | R$ | 31,52 |  | 25,22% | R$ | 39,47 |  | R$ |  | 78,94 |  |
| 19.3 | 030010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 0,38 | R$ | 45,24 |  | 25,22% | R$ | 56,65 |  | R$ |  | 21,24 |  |
| 19.4 | 030254 | Reaterro compactado | m³ | 0,24 | R$ | 48,56 |  | 25,22% | R$ | 60,81 |  | R$ |  | 14,59 |  |
| 19.5 | 171109 | Conector para haste de aterramento de 3/4" | un | 8,00 | R$ | 8,33 |  | 25,22% | R$ | 10,43 |  | R$ |  | 83,45 |  |
| 19.6 | 171161 | Haste de cobre p/ aterram. 3/4"x3m s/ conector | un | 1,00 | R$ | 107,11 |  | 25,22% | R$ | 134,12 |  | R$ |  | 134,12 |  |
|  |  | Total do item - 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 1.691,78 |
| 20 |  | MURETA C/ GRADIL EM METALON (H=0,7 + 1,5M) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | 030010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 5,60 | R$ | 45,24 |  | 25,22% | R$ | 56,65 |  | R$ |  | 317,24 |  |
| 20.2 | 040025 | Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg.no traço 1:8 | m³ | 1,40 | R$ | 494,0 |  | 25,22% | R$ | 618,59 |  | R$ |  | 866,02 |  |
| 20.3 | 060045 | Alvenaria tijolo de barro a singelo | m² | 70,00 | R$ | 83,31 |  | 25,22% | R$ | 104,32 |  | R$ |  | 7302,45 |  |
| 20.4 | 050043 | Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm (REAP 2x) | m² | 4,90 | R$ | 66,34 |  | 25,22% | R$ | 83,07 |  | R$ |  | 407,05 |  |
| 20.5 | 050037 | Desforma | m² | 4,90 | R$ | 4,52 |  | 25,22% | R$ | 5,66 |  | R$ |  | 27,73 |  |
| 20.6 | 051450 | Concreto usinado bombeado de 25MPA | m³ | 0,44 | R$ | 604,77 |  | 25,22% | R$ | 757,29 |  | R$ |  | 333,97 |  |
| 20.7 | 050038 | Armação p/ concreto | kg | 12,49 | R$ | 13,12 |  | 25,22% | R$ | 16,43 |  | R$ |  | 205,19 |  |
| 20.8 | 110143 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 98,00 | R$ | 9,64 |  | 25,22% | R$ | 12,07 |  | R$ |  | 1182,98 |  |
| 20.9 | 110763 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 98,00 | R$ | 39,26 |  | 25,22% | R$ | 49,16 |  | R$ |  | 4817,81 |  |
| 20.10 | 150588 | Esmalte sobre parede c/ selador sem massa | m² | 98,00 | R$ | 20,79 |  | 25,22% | R$ | 26,03 |  | R$ |  | 2551,26 |  |
| 20.11 | 090825 | Grade de ferro em metalom(incl. pint.anti-corrosiva) | m² | 105,00 | R$ | 325,05 |  | 25,22% | R$ | 407,03 |  | R$ |  | 42737,90 |  |
| 20.12 | 090822 | Portão de ferro em metalom (incl. pintura anti corrosiva) | m² | 14,00 | R$ | 389,16 |  | 25,22% | R$ | 487,31 |  | R$ |  | 6822,29 |  |
|  |  | Total do item - 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 67.571,89 |
| 21 |  | MURO LATERAL E FUNDOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | 030010 | Escavação manual ate 1.50m de profundidade | m³ | 6,16 | R$ | 45,24 |  | 25,22% | R$ | 56,65 |  | R$ |  | 348,96 |  |
| 21.2 | 040025 | Fundação corrida/bloco c/pedra preta arg.no traço 1:8 | m³ | 1,54 | R$ | 494,0 |  | 25,22% | R$ | 618,59 |  | R$ |  | 952,62 |  |
| 21.3 | 060045 | Alvenaria tijolo de barro a singelo | m² | 140,00 | R$ | 83,31 |  | 25,22% | R$ | 104,32 |  | R$ |  | 14604,91 |  |
| 21.4 | 050043 | Formas para concreto em chapa de madeira compensada plastificada e=15mm (REAP 2x) | m² | 15,40 | R$ | 66,34 |  | 25,22% | R$ | 83,07 |  | R$ |  | 1279,29 |  |
| 21.5 | 050037 | Desforma | m² | 15,40 | R$ | 4,52 |  | 25,22% | R$ | 5,66 |  | R$ |  | 87,16 |  |
| 21.6 | 051450 | Concreto usinado bombeado de 25MPA | m³ | 1,08 | R$ | 604,77 |  | 25,22% | R$ | 757,29 |  | R$ |  | 816,36 |  |
| 21.7 | 050038 | Armação p/ concreto | kg | 30,53 | R$ | 13,12 |  | 25,22% | R$ | 16,43 |  | R$ |  | 501,58 |  |
| 21.8 | 110143 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 308,00 | R$ | 9,64 |  | 25,22% | R$ | 12,07 |  | R$ |  | 3717,93 |  |
|  |  | Total do item - 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 22.308,83 |
| 22 |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | 260188 | Mastro em fo.go. sobre base de concreto-3 un(det.22) | cj | 1,00 | R$ | 2.218,49 |  | 25,22% | R$ | 2.777,99 |  | R$ |  | 2.777,99 |  |
| 22.2 | 241318 | Placa de inauguraçãoem acrilico/letras bx. relevo- (40 x 30cm) | un | 1,00 | R$ | 789,52 |  | 25,22% | R$ | 988,64 |  | R$ |  | 988,64 |  |
| 22.3 | 270220 | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 332,00 | R$ | 6,03 |  | 25,22% | R$ | 7,55 |  | R$ |  | 2.506,85 |  |
|  |  | Total do item - 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 6.273,48 |
|  |  | TOTAL GERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ |  |  | 484.175,55 |

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS QUADRA

| Item | SEDOP | Descrição de Serviços | Unid. | Quant. | Preço Unitário |  | BDI | Preço Unit. c/ B.D.I |  | P. Parcial Total |  | Total |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 000006 | Mobilização e Desmobilização de pessoal e equipamentos | un | 1,00 | R$ | 2.500,00 | 25,99% | R$ | 3.149,75 | R$ | 3.149,75 |  |  |
| 1.2 | 010005 | Barracão de madeira/Almoxarifado | m² | 6,00 | R$ | 258,01 | 25,99% | R$ | 325,07 | R$ | 1.950,40 |  |  |
| 1.3 | 011340 | Placa de obra em lona com plotagem de gráfica | m² | 4,00 | R$ | 173,48 | 25,99% | R$ | 218,57 | R$ | 874,27 |  |  |
|  |  | Total do item - 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ | 5.974,42 |
| 2 |  | ELEMENTOS ESPORTIVOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 250120 | Quadra esportes polivalente 17x30m (incl. equipamentos esportivos) | un | 1,00 | R$ | 93.687,12 | 25,99% | R$ | 118.036,40 | R$ | 118.036,40 |  |  |
| 2.2 | 251530 | Tela de Nylon para rede de proteção da cobertura e das traves. Fio 4mm malha 15 cm | m² | 561,00 | R$ | 18,11 | 25,99% | R$ | 22,82 | R$ | 12.800,22 |  |  |
|  |  | Total do item - 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 130.836,62 |  |
| 3 |  | ALVENARIA H=0,8 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 060046 | Alvenaria tijolo de barro a cutelo | m² | 73,28 | R$ | 61,36 | 25,99% | R$ | 77,31 | R$ | 5.665,09 |  |  |
| 3.2 | 110143 | Chapisco de cimento e areia no traço 1:3 | m² | 146,56 | R$ | 9,64 | 25,99% | R$ | 12,15 | R$ | 1.780,04 |  |  |
| 3.3 | 110763 | Reboco com argamassa 1:6:Adit. Plast. | m² | 146,56 | R$ | 39,26 | 25,99% | R$ | 49,46 | R$ | 7.249,40 |  |  |
| 3.4 | 150180 | Acrilica fosca int. e ext. sem massa c/ selador - | m² | 146,56 | R$ | 22,69 | 25,99% | R$ | 28,59 | R$ | 4.189,73 |  |  |
|  |  | Total do item - 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 18.884,25 |  |
| 4 |  | INSTALAÇÃO DO ALAMBRADO E CALÇADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 050258 | Concreto c/ seixo Fck= 15 MPA (incl. preparo e lançamento) | m³ | 2,52 | R$ | 664,46 | 25,99% | R$ | 837,15 | R$ | 2.109,63 |  |  |
| 4.2 | 102362 - SINAPI | Alambrado para quadra poliesportiva, estruturado por tubos de aço galvanizado, (montantes com diâmetro 2", travessas e escoras com diâmetro 1 ¼), com tela de arame galvanizado, fio 14 BWG e malha quadrada 5x5c m (exceto mureta). Af_03/2021 | m² | 451,20 | R$ | 158,77 | 25,99% | R$ | 200,03 | R$ | 90.255,49 |  |  |
| 4.3 | 090623 | Portão tubo/tela arame galv.c/ferragens(incl.pint.anti-corrosiva) | m² | 4,62 | R$ | 430,17 | 25,99% | R$ | 541,97 | R$ | 2.503,91 |  |  |
| 4.4 | 130492 | Calçada (incl.alicerce, baldrame e concreto c/ junta seca) | m² | 112,96 | R$ | 96,06 | 25,99% | R$ | 121,03 | R$ | 13.671,10 |  |  |
|  |  | Total do item - 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 108.540,12 |  |
| 5 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | COMP. | Conjunto ilum. Tipo petala c/ iluminação LED e poste de aço | cj | 4,00 | R$ | 2.344,32 | 25,99% | R$ | 2.953,61 | R$ | 11.814,44 |  |  |
| 5.2 | 170886 | Centro de distribuição p/ 10 disjuntores (s/ barramento) | un | 1,00 | R$ | 92,60 | 25,99% | R$ | 116,67 | R$ | 116,67 |  |  |
| 5.3 | MERC | Refletor LED 200w | un | 12,00 | R$ | 167,25 | 25,99% | R$ | 210,72 | R$ | 2.528,62 |  |  |
| 5.4 | 170073 | Quadro de mediçao bifasico (c/ disjuntor) | un | 1,00 | R$ | 523,02 | 25,99% | R$ | 658,95 | R$ | 658,95 |  |  |
| 5.5 | 170876 | Caixa de inspeção em polipropileno - 30x40cm | un | 11,00 | R$ | 33,61 | 25,99% | R$ | 42,35 | R$ | 465,80 |  |  |
| 5.6 | 170326 | Disjuntor 1P - 10 a 30A - PADRÃO DIN | un | 3,00 | R$ | 19,87 | 25,99% | R$ | 25,03 | R$ | 75,10 |  |  |
| 5.7 | 170362 | Disjuntor 2P - 15 a 50A - PADRÃO DIN | un | 6,00 | R$ | 64,61 | 25,99% | R$ | 81,40 | R$ | 488,41 |  |  |
| 5.8 | 170078 | Eletroduto PVC de 1" | m | 122,00 | R$ | 11,17 | 25,99% | R$ | 14,07 | R$ | 1.716,92 |  |  |
| 5.9 | 170076 | Eletroduto PVC de 3/4" | m | 61,90 | R$ | 9,93 | 25,99% | R$ | 12,51 | R$ | 774,42 |  |  |
| 5.10 | 171019 | Eletroduto de F°G° de 1 1/2" | m | 8,40 | R$ | 49,83 | 25,99% | R$ | 62,78 | R$ | 527,36 |  |  |
| 5.11 | 170317 | Cabo de cobre4mm² - 750 V | m | 316,40 | R$ | 7,79 | 25,99% | R$ | 9,81 | R$ | 3.105,35 |  |  |
| 5.12 | 170318 | Cabo de cobre6mm² - 750 V | m | 261,00 | R$ | 10,21 | 25,99% | R$ | 12,86 | R$ | 3.357,39 |  |  |
| 5.13 | 170319 | Cabo de cobre10mm² - 750 V | m | 22,00 | R$ | 14,39 | 25,99% | R$ | 18,13 | R$ | 398,86 |  |  |
|  |  | Total do item - 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 26.028,28 |  |
| 6 |  | PLACA DE ENTREGA DA OBRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 241318 | Placa de inauguraçãoem acrilico/letras bx. relevo- (40 x 30cm) | un | 1,00 | R$ | 789,52 | 25,99% | R$ | 994,72 | R$ | 994,72 |  |  |
| 6.2 | 260651 | Mureta em alvenaria,rebocada e pintada 2 faces(h=1.0m) | m | 1,00 | R$ | 301,78 | 25,99% | R$ | 380,21 | R$ | 380,21 |  |  |
|  |  | Total do item - 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ | 1.374,93 |
| 7 |  | LIMPEZA FINAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | 270220 | Limpeza geral e entrega da obra | m² | 510,00 | R$ | 6,03 | 25,99% | R$ | 7,60 | R$ | 3.874,57 |  |  |
|  |  | Total do item - 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ | 3.874,57 |
| TOTAL GERAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  | R$ 295.513,19 |  |  |  |